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	名称
	数量
	备注

	1
	24芯光纤
	2500
	国标线缆，电源线为2*1.0，此报价为材料及施工铺设入地穿线破路面综合费用

	2
	6芯光纤
	1300
	

	3
	电源线
	1200
	

	4
	光纤熔接
	260
	

	5
	终端盒
	17
	中型

	6
	终端盒
	6
	48芯

	7
	尾纤
	37
	

	8
	立杆安装
	17
	挖坑，混凝土，人工费及料

	9
	设备箱
	17
	中号不锈钢设备箱

	10
	监控电源
	17
	

	11
	5口交换机
	34
	

	12
	电源插排插头
	17
	

	13
	光收发
	17
	

	14
	辅材
	1
	网线、水晶头、扎带等辅材

	15
	安装调试费
	1
	整体安装及调试（除大屏外）60个摄像头及监控室设备安装

	16
	三年维保
	3
	

	
	合计
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