| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24芯光纤 | 2500 | 国标线缆，电源线为2*1.0，此报价为材料及施工铺设入地穿线破路面综合费用 |
| 2 | 6芯光纤 | 1300 |  |
| 3 | 电源线 | 1200 |  |
| 4 | 光纤熔接 | 260 |  |
| 5 | 终端盒 | 17 | 中型 |
| 6 | 终端盒 | 6 | 48芯 |
| 7 | 尾纤 | 37 |  |
| 8 | 立杆安装 | 17 | 挖坑，混凝土，人工费及料 |
| 9 | 设备箱 | 17 | 中号不锈钢设备箱 |
| 10 | 监控电源 | 17 |  |
| 11 | 5口交换机 | 34 |  |
| 12 | 电源插排插头 | 17 |  |
| 13 | 光收发 | 17 |  |
| 14 | 辅材 | 1 | 网线、水晶头、扎带等辅材 |
| 15 | 安装调试费 | 1 | 整体安装及调试（除大屏外）60个摄像头及监控室设备安装 |
| 16 | 三年维保 | 3 |  |
|  | 合计 |  |  |

单县张集刘庄新村信息化建设施工项目附件：