| 序号 | 物料名称 |  | 规格型号 |  |  | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 奥克斯空调 |  | 型号：KFR-120QW/BPR3YCS(B2) 变频/定频：变频 内机重量（kg）外机重量（kg）内机尺寸（宽x高x深）mm840×840×288电压/频率380V/50Hz外机尺寸（宽x高x深）mm940×340×1320制冷剂R32功能制热功率(W)4000（810~6000）电辅加热支持电辅加热适用面积45~68㎡内机噪音(dB(A)49/45/42电辅加热功率(W)循环风量(m3/h)制热量(W)13200（3000~16000）制冷功率(W)3835（850~4850）除湿量(L/h)外机噪音(dB(A)制冷量(W)12200（2800~13800） |  |  | 3 | 台 |
| 2 | 海尔挂机 |  | 型号KFR-35GW/20MCA83套机 规格变频/定频：变频 内机机身尺寸(宽x高x深)mm：865*300*190外机机身尺寸(宽x高x深)mm：860*550*345 电压/频率：220V/50Hz；外机净重(kg)：30:kg。内机净重(kg):10kg。制冷剂R32。 功能低温启动支持低温启动。内机噪音(dB(A)37-17。变频/定频变频。电辅加热功率(W)1100W。 循环风量(m3/h)700m3/h。能效等级新一级能效。自动清洁内外机自动清洁外机。噪音(dB(A)智能APP远程操控品牌智能制热功率(W)1325（80-1850）电辅加热支持电辅加热精确控温支持精准控温变频机能效比5.2(APF) 产品匹数1.5匹制。冷功率(W)810（80-1650）高温制冷支持高温制冷。冷暖类型冷暖睡眠模式光感自动调节扫风方式上下/左右扫风 |  |  | 1 | 台 |
| 序号 |  | 物料名称 |  | 规格型号 |  | 单位 | 数量 |
| 1 |  | 定制电脑 |  | CPU：英特尔酷睿I9-10900K盒装 主板：华硕Z490 内存：海盗船32G 3200频率 X2条 = 64G 固态: WD SN750.黑盘250G 机械硬盘: 无 显卡: 技嘉 3090水雕 CPU散热器: 酷冷冰神B360 水冷 360水冷 机箱: 长城Y09支持双360水冷 电源:长城猎金G13 额定1300W |  | 台 | 1 |