菏泽市档案馆（含城建档案馆）智能化工程项目
阳谷线缆报价单（含13%增值税专用发票）
	序号
	物料名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	三类UTP线缆
	25对
	米
	1100
	
	

	2
	EVJV线缆
	2*2.0
	米
	53.8
	
	

	3
	YJV线缆
	4*150+1*70
	米
	5
	
	

	4
	YJV线缆
	4*95+1*50
	米
	15
	
	

	5
	YJV线缆
	3*25+2*16
	米
	12
	
	

	6
	YJV线缆
	5*6
	米
	100
	
	

	7
	YJV线缆
	3*4
	米
	1065
	
	

	8
	BV线缆
	2.5
	米
	300
	
	

	9
	BV线缆
	4.0 
	米
	200
	
	

	10
	BV线缆
	35.0 
	米
	100
	
	

	11
	BV线缆
	10
	米
	100
	
	

	12
	单模室内光纤
	12芯
	米
	6300
	
	

	13
	单模室外光纤
	6芯
	米
	1000
	
	

	含税合计：
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