菏泽市档案馆（含城建档案馆）智能化工程项目

阳谷线缆报价单（含13%增值税专用发票）

| 序号 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三类UTP线缆 | 25对 | 米 | 1100 |  |  |
| 2 | EVJV线缆 | 2*2.0 | 米 | 53.8 |  |  |
| 3 | YJV线缆 | 4*150+1*70 | 米 | 5 |  |  |
| 4 | YJV线缆 | 4*95+1*50 | 米 | 15 |  |  |
| 5 | YJV线缆 | 3*25+2*16 | 米 | 12 |  |  |
| 6 | YJV线缆 | 5*6 | 米 | 100 |  |  |
| 7 | YJV线缆 | 3*4 | 米 | 1065 |  |  |
| 8 | BV线缆 | 2.5 | 米 | 300 |  |  |
| 9 | BV线缆 | 4.0 | 米 | 200 |  |  |
| 10 | BV线缆 | 35.0 | 米 | 100 |  |  |
| 11 | BV线缆 | 10 | 米 | 100 |  |  |
| 12 | 单模室内光纤 | 12芯 | 米 | 6300 |  |  |
| 13 | 单模室外光纤 | 6芯 | 米 | 1000 |  |  |
| 含税合计： |  |  |  |  |  |  |

报价单位：

联系人及电话：